|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За Июнь 2013 г. | **Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ,**  **РУ-0,4 кВ, трансформаторов :**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ п./п.** | **№ ТП, РП,**  **КТПН** | **Дата отключения** | **Время отключения** | | 1 | **2** | **3 июня** | **С 13-30 час. до 16-30 час.** | | 2 | **23** | **4 июня** | **С 13-30 час. до 16-30 час.** | | 3 | **49** | **5 июня** | **С 13-30 час. до 16-30 час.** | | 4 | **68** | **6 июня** | **С 13-30 час. до 16-30 час.** | | 5 | **71 а** | **7 июня** | **С 13-30 час. до 16-30 час.** | | 6 | **98 а** | **10 июня** | **С 13-30 час. до 16-30 час.** | | 7 | **155** | **11 июня** | **С 13-30 час. до 16-30 час.** | | 8 | **165** | **12 июня** | **С 13-30 час. до 16-30 час.** | | 9 | **271** | **13 июня** | **С 13-30 час. до 16-30 час.** | | 10 | **181** | **14 июня** | **С 13-30 час. до 16-30 час.** | | 11 | **190** | **17 июня** | **С 13-30 час. до 16-30 час.** | | 12 | **218** | **18 июня** | **С 13-30 час. до 16-30 час.** | | 13 | **232** | **19 июня** | **С 13-30 час. до 16-30 час.** | | 14 | **236** | **20 июня** | **С 13-30 час. до 16-30 час.** | | 15 | **239** | **21 июня** | **С 13-30 час. до 16-30 час.** | | 16 | **278** | **24 июня** | **С 13-30 час. до 16-30 час.** | | 17 | **282** | **25 июня** | **С 13-30 час. до 16-30 час.** | | 18 | **402** | **26 июня** | **С 13-30 час. до 16-30 час.** | | 19 | **405** | **27 июня** | **С 13-30 час. до 16-30 час.** |   **Вид ремонта : осмотр выключателей нагрузки , трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников ,ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП.** |