|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За март 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-41  ТП-55  ПС 35/10 «Синегорская»  ПС 35/10 «Синегорская»  ТП-197  ПС 35/10 «Ласточка»  ТП-245 | 05.03.18  05.03.18  06.03.18  07.03.18  21.03.18  26.03.18  27.03.18 | с 09-00 час. до 10-10 час.  с 10-20 час. до 11-15 час.  с 14-00 час. до 14-50 час.  c 12-00 час. до 16-30 час.  c 13-30 час. до 14-20 час.  с 10-00 час. до 15-00 час.  с 14-00 час. до 16-00 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |