|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За август 2019 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-366  ТП-375  ТП-551  ТП-165  ТП-140  ТП-214  ТП-194  ТП-23  ТП-2  ТП-236  ТП-237  ТП-403  ТП-281  ТП-535  ТП-261 | 01.08.2019  01.08.2019  02.08.2019  06.08.2019  06.08.2019  07.08.2019  08.08.2019  08.08.2019  13.08.2019  15.08.2019  20.08.2019  22.08.2019  22.08.2019  27.08.2019  20.08.2019 | с 09-50 час. до 11-10 час.  с 14-00 час. до 10-49 час.  с 13-30 час. до 15-25 час.  c 09-00 час. до 11-00 час.  c 13-40 час. до 16-10 час.  с 10-00 час. до 14-20 час.  с 09-00 час. до 11-00 час.  с 09-00 час. до 11-00 час.  с 13-40 час. до 15-20 час.  с 09-00 час. до 10-30 час.  с 13-40 час. до 15-10 час.  с 09-38 час. до 10-32 час.  с 13-40 час. до 15-40 час.  с 09-50 час. до 12-30 час.  с 09-40 час. до 11-00 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |