|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За март 2019 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| ТП-49ТП-1219ТП-551ТП-551ТП-1234ТП-190ТП-380ТП-1136ТП-203ТП-123ТП-143ТП-176 | 01.03.1904.03.1905.03.1912.03.1912.03.1913.03.1915.03.1920.03.1920.03.1926.03.1927.03.1928.03.19 | с 13-30 час. до 16-00 час.с 10-00 час. до 10-20 час.с 14-00 час. до 16-20 час.c 09-00 час. до 10-20 час.c 13-40 час. до 15-20 час.с 13-30 час. до 15-30 час.с 09-00 час. до 15-30 час.с 10-00 час. до 10-40 час.с 13-40 час. до 15-20 час.с 13-45 час. до 15-40 час.с 14-00 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 15-00 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |