|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За январь 2019 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-55  ТП-375  ТП-380  ТП-2 с. Синегорск  ТП-380 | 16.01.19  16.01.19  18.01.19  22.01.19  25.01.19 | с 09-25 час. до 09-40 час.  с 15-00 час. до 17-00 час.  с 10-00 час. до 15-00 час.  c 10-00 час. до 14-00 час.  c 10-00 час. до 15-00 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |