|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За июнь 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  №ТП, РП, КТПН |  Дата отключения  |  Время включения |
| ТП 55ТП 1140ТП 8ТП 499ТП 4ТП 2ТП 10ТП 165ТП 166ТП 278ТП 332ТП 551ТП 532ТП-6 Синегорск | 05.06.1806.06.1814.06.1815.06.1815.06.1818.06.1819.06.1820.06.1821.06.1822.06.1825.06.1826.06.1827.06.1827.06.18 | с 13-30 час. до 16-00 час. с 14-00 час. до 16-00 час.с 10-00 час. до 12-00 час.c 13-30 час. до 16-00 час.c 14-00 час. до 16-00 час.с 10-00 час. до 12-00 час.с 10-00 час. до 12-00 час.с 13-30 час. до 16-30 час.с 13-30 час. до 16-30 час.с 13-30 час. до 16-30 час.с 13-30 час. до 16-30 час.с 13-30 час. до 16-30 час.с 13-30 час. до 16-30 час.с 10-00 час. до 12-00 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |