|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | Август 2022 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН |  Дата отключения  | Время включения |
|  ТП-118 ТП-532 ТП-2424 ТП-271 ТП-1256 ТП-194 ТП-271 ТП-194 |  03.08.2022 05.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 22.08.2022 25.08.2022  | с 09-10 час. до 10-51 час. с 13-40 час. до 15-10 час.с 09-10 час. до 10-40 час.с 09-00 час. до 12-00 час.с 09-10 час. до 11-00 час.с 14-10 час. до 15-10 час.с 09-00 час. до 12-00 час.с 13-30 час. до 15-10 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |