|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | Август 2022 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-118  ТП-532  ТП-2424  ТП-271  ТП-1256  ТП-194  ТП-271  ТП-194 | 03.08.2022  05.08.2022  08.08.2022  09.08.2022  17.08.2022  18.08.2022  22.08.2022  25.08.2022 | с 09-10 час. до 10-51 час.  с 13-40 час. до 15-10 час.  с 09-10 час. до 10-40 час.  с 09-00 час. до 12-00 час.  с 09-10 час. до 11-00 час.  с 14-10 час. до 15-10 час.  с 09-00 час. до 12-00 час.  с 13-30 час. до 15-10 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |