|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За октябрь 2019 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | КТПН-2424  ТП-551  ТП-68  ТП-261  КТПН-2424  ТП-1240  ТП-55  ТП-68  ТП-261  ТП-388  ТП-55  ТП-Весточка  ТП-68  ТП-380  КТПН-499  ТП-55  КТПН-2424  ТП-261  ТП-401 | 02.10.2019  03.10.2019  04.10.2019  08.10.2019  09.10.2019  09.10.2019  10.10.2019  11.10.2019  15.10.2019  18.10.2019  17.10.2019  18.10.2019  22.10.2019  23.10.2019  24.10.2019  24.10.2019  25.10.2019  29.10.2019  30.10.2019 | с 10-00 час. до 14-10 час.  с 13-10 час. до 16-10 час.  с 09-56 час. до 15-10 час.  c 09-40 час. до 15-21 час.  c 09-39 час. до 10-07 час.  с 10-20 час. до 14-25 час.  с 09-35 час. до 15-20 час.  с 09-40 час. до 15-40 час.  с 09-45 час. до 15-10 час.  с 10-10 час. до 14-50 час.  с 09-50 час. до 14-52 час.  с 14-15 час. до 15-00 час.  с 09-40 час. до 15-10 час.  с 09-50 час. до 12-30 час.  с 08-50 час. до 09-51 час.  с 09-50 час. до 16-00 час.  с 10-00 час. до 11-30 час.  с 09-30 час. до 15-20 час.  с 10-05 час. до 11-20 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |