|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За апрель 2019 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| ТП-1171ТП-476ТП-466ТП-466ТП-402ТП-421ТП-415ТП-335ТП-362ТП-365ТП-366ТП-348 | 01.04.1903.04.1904.04.1905.04.1909.04.1915.04.1917.04.1918.04.1922.04.1923.04.1925.04.1926.04.19 | с 14-00 час. до 15-20 час.с 13-30 час. до 15-10 час.с 13-40 час. до 16-10 час.с 13-30 час. до 14-30 час.с 13-30 час. до 15-20 час.с 10-00 час. до 11-30 час.с 13-30 час. до 15-20 час.с 13-40 час. до 15-40 час.с 13-30 час. до 16-10 час.с 13-30 час. до 15-00 час.с 13-30 час. до 15-20 час.с 14-00 час. до 15-30 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |