|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9.  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За март 2020 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-140  ТП-405  ТП-155  ТП-34  ТП-34 | 04.03.2020  10.03.2020  17.03.2020  10.03.2020  27.03.2020 | с 13-20 час. до 14-10 час.  с 13-30 час. до 16-10 час.  с 09-30 час. до 15-10 час.  с 09-30 час. до 14-00 час.  c 09-30 час. до 13-40 час.  . |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |