|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За январь 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП 332  ТП 332  ТП 261  ТП 197 | 10.01.18  11.01.18  15.01.18  17.01.18 | с 11-35 час. до 14-00 час.  с 10-48 час. до 15-10 час.  с 15-05 час. до 15-21 час.  c 10-30 час. до 11-20 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |