|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За март 2021 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| ТП-321ТП-1004ТП-321ТП-203ТП-252ТП-321ТП-1009ТП-143 | 03.03.202108.03.202110.03.202117.03.202123.03.202125.03.202129.03.202130.03.2021 | с 10-00 до 17-00с 14-00 до 17-00с 10-00 до 16-00с 14-00 до 13-00с 13-30 до 15-10с 14-00 до 16-30с 14-00 до 15-20с 14-00 до 16-40 |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |