|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За апрель 2020 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| ТП-10 СинегорскКТП-449КТПН-422ТП-482ТП-155ТП-197 | 08.04.202017.04.202027.04.202028.04.202029.04.202030.04.2020 | с 10-00 час. до 12-00 час.с 13-55 час. до 14-40 час.с 13-30 час. до 14-50 час.с 13-30 час. до 15-10 час.c 15-00 час. до 16-10 час.c 13-30 час. до 14-30 час.. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |