|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9.  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За апрель 2020 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-10 Синегорск  КТП-449  КТПН-422  ТП-482  ТП-155  ТП-197 | 08.04.2020  17.04.2020  27.04.2020  28.04.2020  29.04.2020  30.04.2020 | с 10-00 час. до 12-00 час.  с 13-55 час. до 14-40 час.  с 13-30 час. до 14-50 час.  с 13-30 час. до 15-10 час.  c 15-00 час. до 16-10 час.  c 13-30 час. до 14-30 час.  . |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |