|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За сентябрь 2017 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | КТПН-2485  ТП-412  ТП-203  ТП-1232  ТП-278  ТП-218  ТП 414  ТП-1171  С. Синегорск ТП-10  ТП-41  ТП-197  ТП-142 | 05.09.17  08.09.17  13.09.17  14.09.17  15.09.17  20.09.17  21.09.17  22.09.17  23.09.17  25.09.17  28.09.17  29.09.17 | с 13-30 час. до 15-10 час.  с 14-10 час. до 14-45 час.  с 13-40 час. до 15-40 час.  c 13-40 час. до 15-00 час.  c 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 15-10 час.  с 14-00 час. до 16-20 час.  с 14-10 час. до 18-05 час.  с 10-00 час. до 15-10 час.  с 13-30 час. до 15-15 час.  с 13-30 час. до 15-45 час.  с 10-00 час. до 17-10 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |