|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9.  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За апрель 2022 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-2271  ТП-55  КТП-499  КТПН-2424  ТП-195б  ТП-403  ТП-1171  ТП-1232  ТП-1219  ТП-366 | 05.04.2022  12.04.2022  18.04.2022  20.04.2022  21.04.2022  25.04.2022  25.04.2022  26.04.2022  28.04.2022  29.04.2022 | с 13-53 до 14-48  с 13-30 до 16-00  с 13-29 до 14-10  с 14-10 до 15-20  с 13-30 до 15-40  с 09-12 до 10-20  с 14-20 до 15-30  с 14-10 до 15-30  с 14-00 до 15-10  с 14-05 до 15-20 |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |