|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9.  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За март 2023 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-401  ТП-466  ТП-195Б  КТПН-2279  ТП-366  ТП-195Б | 06.03.2023  07.03.2023  10.03.2023  13.03.2023  28.03.2023  29.03.2023 | с 08-40 до 11-10  с 09-30 до 11-12  с 13-30 до 16-20  с 14-00 до 15-32  с 09-17 до 10-32  с 14-00 до 16-10 |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |