## 02-00 ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 02:00 20.06.2018г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000016,34 | 000000,10 | 000002,89 | 000000,09 | 38/22 | 10,5/6,3 | 6,4/3,8;6,2/3,6 | 8
2 | ВВ Т2-10 | 0 | 000030,78 | 000000,11 | 000006,41 | 000000,39 |  |  |  | 8
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000000,21 | 000000,24 | 000000,07 | 000000,09 |  |  |  | 8
4 | ВВ Т2-6 | 125 | 000190,34 | 000000,31 | 000044,83 | 000000,08 |  |  |  | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 0 | 000322,35 | 000000,05 | 000068,57 | 000002,84 |  |  |  | 8
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 0.73 | 001266,36 | 000000,15 | 000297,94 | 000000,37 |  |  |  | 8

## 03-00 ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС"Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 03:00 20.06.2018г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000016,34 | 000000,10 | 000002,89 | 000006,09 | 38/22 | 10,1/6,2 | 6,5/3,6 | 8
2 | ВВ Т2-10 | 0 | 000030,78 | 000000,11 | 000006,41 | 000000,39 |  |  |  | 8
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000000,21 | 000000,17 | 000000,06 | 000000,07 |  |  |  | 8
4 | ВВ Т2-6 | 0.12 | 000190,36 | 000000,31 | 000044,84 | 000000,08 |  |  |  | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 0 | 000322,35 | 000000,05 | 000068,57 | 000002,84 |  |  |  | 8
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 0.75 | 001266,47 | 000000,15 | 000298,01 | 000000,37 |  |  |  | 8

## 04-00 ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 04:00 20.06.2018г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000016,34 | 000011,67 | 000000,10 | 000000,00 | 39/22 | 11/6,3 | 6,4/3,6 | 8
2 | ВВ Т2-10 | 0 | 000030,78 | 000021,92 | 000008,85 | 000000,00 |  |  |  | 8
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000000,21 | 000000,24 | 000000,07 | 000000,09 |  |  |  | 8
4 | ВВ Т2-6 | 0.12 | 000190,38 | 000000,31 | 000044,85 | 000000,08 |  |  |  | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 0 | 000322,36 | 000000,05 | 000068,57 | 000002,84 |  |  |  | 8
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 0.75 | 001266,58 | 000000,15 | 000298,08 | 000000,37 |  |  |  | 8

## 09-00 ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 09:00 20.06.2018г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000016,34 | 000000,10 | 000002,89 | 000000,09 | 38,3/22,2 | 10,6/6,1 | 6,4/3,7 | 8
2 | ВВ Т2-10 | 0 | 000030,78 | 000000,10 | 000006,41 | 000000,39 |  |  |  | 8
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000000,21 | 000000,24 | 000000,07 | 000000,09 |  |  |  | 8
4 | ВВ Т2-6 | 0.146 | 000190,49 | 000000,31 | 000044,91 | 000000,08 |  |  |  | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 0 | 000322,38 | 000000,05 | 000068,59 | 000002,84 |  |  |  | 8
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 0.8 | 001267,37 | 000000,15 | 000298,47 | 000000,37 |  |  |  | 8

## 10-00 ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 10:00 20.06.2018г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000016,34 | 000000,10 | 000002,85 | 000000,09 | 38,2/22,2 | 10,6/6,1 | 6,4/3,7 | 8
2 | ВВ Т2-10 | 0 | 000030,78 | 000000,11 | 000006,41 | 000000,39 |  |  |  | 8
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000000,21 | 000000,24 | 000000,07 | 000000,09 |  |  |  | 8
4 | ВВ Т2-6 | 0.15 | 000190,51 | 000000,31 | 000044,92 | 000000,08 |  |  |  | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 0 | 000322,38 | 000000,05 | 000068,59 | 000002,84 |  |  |  | 8
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 0.9 | 001267,48 | 000000,15 | 000298,52 | 000000,37 |  |  |  | 8

## 11-00 ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 11:00 20.06.2018г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000016,34 | 000000,10 | 000002,89 | 000000,09 | 38,2/22,2 | 10,6/6,1 | 6,4/3,7 | 8
2 | ВВ Т2-10 | 0 | 000030,78 | 000000,11 | 000006,41 | 000000,39 |  |  |  | 8
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000000,21 | 000000,24 | 000000,07 | 000000,09 |  |  |  | 8
4 | ВВ Т2-6 | 0.15 | 000190,53 | 000000,31 | 000044,97 | 000000,08 |  |  |  | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 0 | 000322,78 | 000000,05 | 000068,59 | 000002,84 |  |  |  | 8
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 0.7 | 001267,60 | 000000,15 | 000298,58 | 000000,37 |  |  |  | 8

## 20-00 ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 20:00 20.06.2018г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000016,34 | 000000,10 | 000002,89 | 000000,09 | 38,2/22,2 | 10,6/6,2 | 6,4/3,7 | 8
2 | ВВ Т2-10 | 0 | 000030,79 | 000000,11 | 000006,42 | 000000,39 |  |  |  | 8
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000000,21 | 000000,24 | 000000,07 | 000000,09 |  |  |  | 8
4 | ВВ Т2-6 | 0.175 | 000190,73 | 000000,31 | 000045,03 | 000000,08 |  |  |  | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 0.45 | 000322,40 | 000000,05 | 000068,60 | 000002,84 |  |  |  | 8
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 1.2 | 001268,93 | 000000,15 | 000299,28 | 000000,37 |  |  |  | 8

## 21-00 ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 21:00 20.06.2018г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000016,34 | 000000,10 | 000002,89 | 000000,09 | 38,2/22,2 | 10,6/6,2 | 6,4/3,7 | 8
2 | ВВ Т2-10 | 0 | 000030,79 | 000000,11 | 000006,42 | 000000,39 |  |  |  | 8
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000000,21 | 000000,24 | 000000,07 | 000000,09 |  |  |  | 8
4 | ВВ Т2-6 | 0.2 | 000190,75 | 000000,31 | 000045,04 | 000000,08 |  |  |  | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 0 | 000322,40 | 000000,05 | 000068,60 | 000002,84 |  |  |  | 8
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 1,1/1,3/1,4 | 001269,10 | 000000,15 | 000299,34 | 000000,37 |  |  |  | 8

## 22-00 ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 22:00 20.06.2018г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000016,34 | 000000,10 | 000002,89 | 000000,09 | 38,2/22,2 | 10,6/6,2 | 6,4/3,7 | 8
2 | ВВ Т2-10 | 0 | 000030,79 | 000000,11 | 000006,42 | 000000,39 |  |  |  | 8
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000000,21 | 000000,24 | 000000,07 | 000000,09 |  |  |  | 8
4 | ВВ Т2-6 | 0.2 | 000190,79 | 000000,31 | 000045,05 | 000000,08 |  |  |  | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 0 | 000322,41 | 000000,05 | 000068,60 | 000002,84 |  |  |  | 8
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 1.2 | 001269,33 | 000000,15 | 000299,42 | 000000,37 |  |  |  | 8

## 23-00 ПС "Ласточка
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 23:00 20.06.2018г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000016,34 | 000000,10 | 000002,89 | 000000,09 | 38,2/22,2 | 10,8/6,3 | 6,4/3,8 | 8
2 | ВВ Т2-10 | 0 | 000030,79 | 000000,11 | 000006,42 | 000000,39 |  |  |  | 8
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000000,21 | 000000,24 | 000000,07 | 000000,09 |  |  |  | 8
4 | ВВ Т2-6 | 0.2 | 000190,83 | 000000,31 | 000045,06 | 000000,08 |  |  |  | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 0 | 000322,41 | 000000,05 | 000068,61 | 000002,84 |  |  |  | 8
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 1.1 | 001269,61 | 000000,15 | 000299,51 | 000000,37 |  |  |  | 8

## ПС "Синегорская"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Синегорская" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 02:00-23:00 20.06.2018г.
Часы | Ракт.Т1-6 | Qреакт.Т1-6 | Ракт.Т2-6 | Qреакт.Т2-6 | Ток Т1-6 | Ток Т2-6 | Ток 4л-Сг-6 | Ракт.4л-Сг-6 | Ток 7л-Сг-6 | Ракт.7л-Сг-6 | ТН1-6(UкВ) | ТН2-6(UкВ) | ТН2-35(UкВ) | ПБВ Т1/Т2
2 | 4586.523 | 10033.081 | 00091,041 | ______ | нет | 0 | 10 | 00403,137 | 39 | 22410.175 | 6.2 | 6.2 | 36 | 1/2
3 |  |  | 00091,041 |  |  |  | 10 | 00403,138 | 30 | 22410.322 | 6.2 | 6.2 | 36
4 |  |  | 00091,041 |  |  |  | 10 | 00403,138 | 30 | 22410.449 | 6.2 | 6.2 | 35
9 |  |  | 00091,071 |  |  |  | 15 | 00403,138 | 49 | 22411.341 | 6.2 | 6.2 | 35
10 |  |  | 00091,078 |  |  |  | 15 | 00403,138 | 45 | 22411.551 | 6.2 | 6.2 | 35
11 |  |  | 00091,088 |  |  |  | 15 | 00403,138 | 45 | 22411.705 | 6.2 | 6.2 | 35
20 |  |  | 00091,172 |  |  |  | 10 | 00403,138 | 50 | 22413.371 | 6.2 | 6.2 | 35
21 |  |  | 00091,180 |  |  |  | 10 | 00403,138 | 55 | 22413.555 | 6.2 | 6.2 | 35
22 |  |  | 00091,191 |  |  |  | 10 | 00403,138 | 55 | 22413.602 | 6.2 | 6.2 | 35
23 |  |  | 00091,203 |  |  |  | 10 | 00403,138 | 50 | 22413.913 | 6.2 | 6.2 | 35