## Лист2
п.19 г) абз. 5. о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
№ п/п | Дата и время отключения электроснабжения |  | Дата и время полного восстановления электроснабжения |  | Время перерыва электроснабжения | ПС | ЛЭП
| дд.мм.гг | час:мин | дд.мм.гг | час:мин | час:мин
651:57
ЯНВАРЬ
1 | 2021-01-02 | 18:03 | 2021-01-02 | 19:52 | 1:49 | 551-532 Ввод№2 | 551,532,551(С2)
2 | 2021-01-10 | 8:00 | 2021-01-10 | 11:55 | 3:55 | ТП-190-ТП-234 | ТП-190,234.
3 | 2021-01-10 | 8:00 | 2021-01-10 | 10:09 | 2:09 | 375-452 Ввод №2 | 375
4 | 2021-01-10 | 9:00 | 2021-01-10 | 13:00 | 4:00 | ТП-55 Т2 | 55 С2-0,4
5 | 2021-01-10 | 11:00 | 2021-01-10 | 14:25 | 3:25 | 6л-ЮЗ-6 | Владимировка
6 | 2021-01-24 | 17:10 | 2021-01-24 | 20:52 | 3:42 | ТП 27 | Амурская 6
7 | 2021-01-29 | 6:50 | 2021-01-29 | 10:48 | 3:58 | 288 | Чехова 68 (частично)
8 | 2021-01-30 | 19:15 | 2021-01-30 | 21:45 | 2:30 | 6л-ЮЗ-6 | Владимировка
ФЕВРАЛЬ
9 | 2021-02-07 | 2:35 | 2021-02-07 | 12:15 | 9:40 | 403 | Есенина 50а
10 | 2021-02-17 | 0:05 | 2021-02-17 | 1:25 | 1:20 | 21-ЮЗ-6 | ТП-278,196,31,195б
11 | 2021-02-19 | 23:45 | 2021-02-20 | 16:52 | 17:07 | 151 | Карла Маркса 31
МАРТ
12 | 2021-03-12 | 9:40 | 2021-03-12 | 21:22 | 11:42 | ТП-412 | Комсомольская 237а
13 | 2021-03-19 | 12:00 | 2021-03-19 | 18:20 | 6:20 | ТП-1140 | Санаторное 23
14 | 2021-03-22 | 8:55 | 2021-03-22 | 13:19 | 4:24 | ТП-203 | Сахалинская 106
15 | 2021-03-31 | 15:41 | 2021-03-31 | 18:43 | 3:02 | 15л-Лт-10 | Новое Дальнее
АПРЕЛЬ
16 | 2021-04-02 | 17:11 | 2021-04-02 | 19:50 | 2:39 | 218 | Мира 367
17 | 2021-04-06 | 7:45 | 2021-04-06 | 15:51 | 8:06 | 428 | Комсомольская 285б
18 | 2021-04-08 | 21:00 | 2021-04-09 | 13:20 | 16:20 | 16 | Ленина 168
19 | 2021-04-09 | 24:00 | 2021-04-09 | 14:53 | 14:53 | 434 | Авиационная 76б
20 | 2021-04-11 | 9:30 | 2021-04-11 | 15:43 | 6:13 | 288 | Амурская 65
21 | 2021-04-20 | 8:30 | 2021-04-20 | 19:15 | 10:45 | 380 | Пуркаева 110а
22 | 2021-04-23 | 1:20 | 2021-04-23 | 15:00 | 13:40 | 196 | Амурская 159
МАЙ
23 | 2021-05-03 | 16:00 | 2021-05-04 | 13:20 | 21:20 | 334 | Мира 375
24 | 2021-05-11 | 9:22 | 2021-05-11 | 18:45 | 9:23 | 261 | Емельянова 33б
25 | 2021-05-14 | 19:44 | 2021-05-14 | 22:44 | 3:00 | 4л-11мк-6 | 252-362
26 | 2021-05-22 | 7:10 | 2021-05-22 | 11:17 | 4:07 | ТП-279 | Поповича 106,Чехова72а
27 | 2021-05-29 | 11:10 | 2012-05-29 | 14:30 | 3:20 | 1240 | Северный городок 39,39а
ИЮНЬ
28 | 2021-06-04 | 22:50 | 2021-06-05 | 9:50 | 11:00 | 251 | Пограничная 67
29 | 2021-06-18 | 17:15 | 2021-06-19 | 1:25 | 8:10 | 294-296 | Рязанская 41, Деповская 42
30 | 2021-06-22 | 4:39 | 2021-06-22 | 7:31 | 2:52 | 252-362 | 11мк
31 | 2021-06-26 | 8:25 | 2021-06-26 | 13:05 | 4:40 | 365 | Ленина 327б
ИЮЛЬ
32 | 2021-07-05 | 8:38 | 2021-07-05 | 18:15 | 9:37 | 202 | Железнодорожная 16
33 | 2021-07-14 | 2:02 | 2021-07-14 | 14:25 | 12:23 | 1240 | Северный городок 33,35,37,39,39а
34 | 2021-07-22 | 5:00 | 2021-07-22 | 22:35 | 17:35 | 294-296 | Рязанская 41, СПТУ-17
35 | 2021-07-22 | 7:00 | 2021-07-22 | 14:17 | 7:17 | 1218 | 2-Пионерская 54
АВГУСТ
36 | 2021-08-08 | 15:00 | 2021-08-09 | 1:25 | 10:25 | 44 | Сахалинская 31
37 | 2021-08-08 | 15:00 | 2021-08-09 | 6:25 | 15:25 | 44 | Сахалинская 33
38 | 2021-08-09 | 18:40 | 2021-08-09 | 23:43 | 5:03 | 13л-Ю-6 | ТП636
39 | 2021-08-09 | 18:40 | 2021-08-09 | 23:44 | 5:04 | 6,13-РП11-6 | 12 МК
40 | 2021-08-09 | 18:40 | 2021-09-08 | 22:02 | 3:22 | 17-рп11-6 | 14 Мк
41 | 2021-08-17 | 19:30 | 2021-09-18 | 11:05 | 15:35 | 18л-На-10 | КТП-1208 СНТ транстроевец- частично
42 | 2021-08-17 | 19:30 | 2021-09-18 | 16:00 | 20:30 | РП-2-ТП-453 | Сахалинская 147
43 | 2021-08-21 | 8:45 | 2021-08-21 | 19:12 | 10:27 | 1291 | Науки 3
44 | 2021-08-21 | 12:18 | 2021-08-21 | 23:30 | 11:12 | ТП 321 | Мира-Бумажная
45 | 2021-08-23 | 12:34 | 2021-08-23 | 15:06 | 2:32 | 42л-Ц-6-ТП-27 | Ленина 125,127,129,129а,137, Сахалинская 55
46 | 2021-08-23 | 12:21 | 2021-08-23 | 14:05 | 1:44 | 16л-Ц-6 | Эдем (частично)
47 | 2021-08-23 | 13:42 | 2021-08-23 | 17:04 | 3:22 | 3л-Ю-6 | 9 мкр.
48 | 2021-08-24 | 14:40 | 24.082021 | 20:24 | 5:44 | 334 | Мира 375 (3,4,5,6 подъезд)
49 | 2021-08-30 | 14:14 | 2021-08-30 | 16:06 | 1:52 | ЛР-10-1239 | Северный городок Н-А
СЕНТЯБРЬ
50 | 2021-09-04 | 10:40 | 2021-09-04 | 15:20 | 4:40 | 192 | Победы 6А
51 | 2021-09-06 | 10:34 | 2021-09-06 | 19:25 | 8:51 | 225 | Победы 19
52 | 2021-09-07 | 16:30 | 2021-09-07 | 21:52 | 5:22 | 216-363 каб.спуск 6кВ | Крайняя,36 Долинская 43, 43а, 45, 45а
53 | 2021-09-07 | 20:31 | 2021-09-07 | 22:27 | 1:56 | 130-248 | 5 мкр.(частично)
54 | 2021-09-12 | 20:20 | 2021-09-13 | 17:10 | 20:50 | 1003 | 2-я Красносельская 28а, б
55 | 2021-09-15 | 13:58 | 2021-09-15 | 17:03 | 3:05 | 55-86 | 55,194,449
56 | 2021-09-22 | 14:21 | 2021-09-22 | 19:31 | 5:10 | КЛ-6 ШМ-6 РП-14 в сторону вв ВН РУ-6 РП-14 | РП-14
ОКТЯБРЬ
57 | 2021-10-08 | 14:14 | 2021-10-08 | 16:12 | 1:58 | 147-194 | ТП-55,194
58 | 2021-10-08 | 18:30 | 2021-10-08 | 23:33 | 5:03 | 1258 | Дружбы 82
59 | 2021-10-10 | 11:55 | 2021-10-10 | 15:30 | 3:35 | 18 | Сахалинская 39
60 | 2021-10-11 | 17:07 | 2021-10-12 | 3:12 | 10:05 | 10л-Сн-10 | п.Санаторное
61 | 16:10.2021 | 23:44 | 2021-10-17 | 2:26 | 2:42 | 214-422 | В/З Луговое
62 | 2021-10-16 | 23:54 | 2021-10-17 | 4:54 | 5:00 | ТП-194-449 | РП-27,49,449,194,55
63 | 2021-10-16 | 23:54 | 2021-10-17 | 5:42 | 5:48 | 333-403 | 403,851,404,844
64 | 2021-10-22 | 10:00 | 2021-10-22 | 17:50 | 31:50 | 334 | Мира 377 1 корпус
65 | 2021-10-22 | 11:17 | 2021-10-22 | 16:26 | 29:09 | 49 | Поповича 20а 1 корпус
66 | 2021-10-24 | 10:20 | 2021-10-24 | 15:00 | 28:40 | 1283 | Дружбы 1
67 | 2021-10-25 | 15:15 | 2021-10-25 | 19:06 | 27:51 | 4л-Сг-6 | Синегорск Больница, Коммунист.65,67
НОЯБРЬ
68 | 2021-11-05 | 19:05 | 2021-11-06 | 11:30 | 16:25 | 14л-Юз-6 | пер. Солнечный промзона
69 | 2021-11-10 | 3:41 | 2021-11-10 | 10:47 | 7:06 | 184 | Поповича 25
70 | 2021-11-10 | 11:05 | 2021-11-10 | 13:10 | 2:05 | 17л-РП-11-415 | 14мкр
71 | 2021-11-12 | 15:35 | 2021-11-12 | 17:16 | 1:41 | 236-237 | 9мкр
72 | 2021-11-19 | 4:51 | 2021-11-19 | 6:42 | 1:51 | 362-365 | 11мкр
73 | 2021-11-19 | 0:30 | 2021-11-19 | 12:47 | 12:17 | 53-57 | 53,51,254
74 | 2021-11-20 | 15:00 | 2021-11-20 | 18:27 | 3:27 | 236 | Комсомольская 284
75 | 2021-11-24 | 7:30 | 2021-11-24 | 15:30 | 8:00 | 278 | Чехова 172
76 | 2021-11-24 | 12:25 | 2021-11-24 | 14:10 | 1:45 | 1010 | Н-Аекс. пер.Железнодорожный 18,18а(частично)
77 | 2021-11-26 | 11:23 | 2021-11-26 | 17:43 | 6:20 | 4л-Сг-6 | ТП-12, МТП-13
ДЕКАБРЬ
78 | 2021-12-01 | 15:30 | 2021-12-01 | 23:45 | 8:15 | 293 | Украинская 111
79 | 2021-12-26 | 16:30 | 2021-12-26 | 19:00 | 2:30 | 282-233 | 9 мкр.